(AO263/OS2378/NB2378)

VYUŽITÍ NOREM ČSN EN 1090-1,2 a 3 I EUROKÓDŮ K POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ, SHODY VLASTNOSTÍ KONSTRUKCÍ VÝROBKŮ, JEJICH ŽIVOTNOSTI A BEZPEČNOSTI

Výše uvedené normy mají široké využití pro navrhování a provádění všech typů nosných konstrukcí výrobků navržených dle ČSN EN 1993 i ČSN EN 1999, pro jejich posuzování shody dle ČSN EN 1090-1,2 nebo 3 (EXC1, EXC2, EXC3, EXC4) a to z hlediska jejich technické bezpečnosti, mezních stavů použitelnosti a také pro navrhování podle ČSN EN 1990 nebo jiných výrobkových i technických norem. Rovněž pro zajištění jejich odpovídající úrovně mechanické únosnosti, stability a také životnosti. Slouží pro posuzování shody konstrukcí výrobků a dílců (strojních, energetických, dopravních, chemických, manipulačních aj.) i pro posuzování shody vlastností konstrukcí výrobků a dílců stavebních. Naplňují shodu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu i zákona č. 100/2013 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. a zák. č. 91/2016 Sb.

Normy se aplikují pro různé druhy i  typy výrobků. Nahrazují dřívější normu ČSN 732601 a rovněž také i související normy, které byly výše uvedenými nahrazeny od 01.04.2010 (viz www.unmz.cz). Tato dřívější norma byla plně využívána pro výše uvedené oblasti výrobků a to k jejich navrhování a provádění i k montáži.

Projekční, konstrukční kanceláře, výrobci, dodavatelé (distributoři), odběratelé a rovněž také provozovatelé se musí řídit zněním těchto certifikačních i výrobkových norem a danými právně-technickými předpisy (zákony, NV ČR, EU - ES, EHS, EC, NEPR aj.).

Požadovaná dokumentace k provádění výše uvedených konstrukcí výrobků je v tomto

rozsahu: projekční a konstrukční dokumentace, výpočtová zpráva v rozsahu ověřených požadovaných provozních podmínek výrobku, životnosti, spolehlivosti i bezpečnosti, rovněž také výrobní dokumentace, rozpiska nebo kusovník materiálů dle pozic na sestavném výkresu nebo výkresu podsestavy výrobku (detaily sestav, podsestav, dílců) a požadovaná technologická dokumentace, výrobní postup, technologické postupy (tváření, svařování, tepelného zpracování, obrábění, taktéž povrchových úprav), specifická výrobní průvodka operacemi na výrobku, kontrolní i také zkušební plán, svařovací plán výrobku, montážní dílenská a konečná montážní dokumentace (postup), kontrolní a zkušební dokumentace, atesty materiálů i částí, návod na provoz, údržbu a kontrolu (diagnostiku) provozovaného výrobku, prohlášení o shodě výrobku nebo prohlášení o vlastnostech výrobku dle harmonizovaných výrobkových norem a právně-technických předpisů (NV, EU - ES, EHS, ES, NEPR, zákony ČR).

Projekční dokumentaci schvaluje a potvrzuje projektant - autorizovaný architekt, inženýr nebo technik pro stavby s autorizací (oprávněním i osvědčením) od ČKAIT (zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), konstrukční dokumentaci potvrzuje certifikovaný (diplomovaný) konstruktér např. IWSD s diplomem dle pravidla IAB-201-06 v rámci pravidel IIW/EWF organizací a to prostřednictvím CWS ANB, ev. jinak kvalifikovaný a certifikovaný konstruktér, např. dle ČSN EN ISO/IEC 17024, ev. dle návrhové, prováděcí, harmonizované výrobkové nebo obecné technické výrobkové normy.

Firma (výrobce, montážní firma), která provádí tyto konstrukce výrobků musí mít zavedený ev. certifikovaný systém dle ČSN EN ISO 9001 i zavedený a certifikovaný systém dle ČSN EN ISO 3834-2,3 nebo 4. Dále Certifikát způsobilosti výrobce (montážní firmy) dle ČSN EN 1090-2 (ocelové konstrukce výrobků) nebo ČSN EN 1090-3 (hliníkové konstrukce výrobků). Dle znění NEPR č. 305/2011 a pozdějších předpisů pro stavební výrobky a dílce také musí mít "Osvědčení (certifikát) o shodě vlastností stanovených výrobku CE" nebo "Certifikát o shodě řízení výroby výrobku CE".

Výrobní (montážní) firma musí mít kvalifikovaný i školený personál (dozorový, výrobní, montážní, svářečský, kontrolní) a vhodné spolehlivé výrobní (montážní) zařízení a vybavení (udržované, prohlídkami i revizemi kontrolované).

Dokumentace k výrobkům dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů zák. č. 90/2016 Sb. a zák. č. 91/2016 Sb., se povinně archivuje u výrobce 10 let pro potřeby řešení sporů o jakost, bezpečnost i životnost výrobků.

Obory:

- Konstrukce stavebních výrobků namáhané staticky, cyklicky, na únavu i dynamicky, tj. konstrukce budov, výrobních hal, mostů, sloupů, stožárů, věží, komínů, pilotů, vodohospodářských staveb, konstrukcí energetických tras, výztuží do betonu aj. /od 01.07.2013 dle NEPR č. 305/2011 /(CPR), NKPP EU č. 568/2014, NKPP EU č. 574/2014, NV č. 215/2016 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i zák. č. 350/2012 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic ES,EHS, NEPR, NKPP, CPR/.

- Konstrukce tlakových zařízení – potrubí, výměníků, tlakových nádob, kotlů, nádrží, zásobníků aj., NV č. 219/2016 Sb., NV č. 119/2016 Sb., NV č. 208/2011 Sb., NV č. 25/2003 Sb., NV č. 126/2004 Sb., NV č. 42/2006 Sb., NV č. 179/2001 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2014/68/EU, 2014/29/EU, 2009/105/ES, 87/404/EHS, 2010/35/EU, 92/42/EHS, 96/57/ES).

- Konstrukce strojů, zdvihacích a zvedacích i dopravních zařízení, chladících zařízení – těžební, důlní, stavební, dopravní, výrobní stroje, jeřáby, zdvihací plošiny, zvedáky, výtahy aj. (dle NV č. 122/2016 Sb., č. 176/2008 Sb. a NV č. 170/2011 Sb., NV č. 229/2012 Sb., NV č. 27/2003 Sb., NV č. 127/2004 Sb., NV č. 142/2008 Sb., NV č. 179/2001 Sb., NV č. 70/2002 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU, 95/16/ES, 96/57/ES, 2000/9/ES).

- Konstrukce plynových zařízení – potrubí, zásobníky, hořáky, nádrže, kompresorové stanice aj. (dle NV č. 219/2016 Sb., NV č. 22/2003 Sb., č. 25/2003 Sb., NV č. 126/2004 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2009/142/ES, 90/396/EHS, 92/42/EHS).

- Elektrická zařízení používána v určitých mezích napětí (dle NV č. 118/2016 Sb., prostředí s nebezpečím výbuchu. Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (dle NV č. 117/2016 Sb.). Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (dle NV č. 116/2016 Sb.). Tj. dle zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. a dle výrobkových norem i evropských Směrnic 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/34/EU).

#### Dle požadavku čl. 6 a tab. č. Z A.3  dle čl. 6.2 a 6.3 ČSN EN 1090-1 a čl.1, 4 a 7 ČSN EN 1090-2 nebo čl.1, 4 a 7 ČSN EN 1090-3, v souladu s ČSN EN ISO 3834 – 1,2,3, 4 a 5, ev. ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, aj.:

#### (Kovové konstrukce staveb pro stroje, technická a technologická zařízení, konstrukce staveb pro kotle, tlakové nádoby a zařízení i jejich sestavy, včetně potrubí, konstrukce staveb pro plynová zařízení a potrubí, stavební konstrukce budov, stadionů, hal, skladů, průmyslových staveb, lávek, mostů, tunelů, vodohospodářských staveb, komínů, vysokých pecí, budov elektráren, kotelen a spaloven, nádrží, zásobníků, stavební a strojní konstrukce pro stavby, tj. věže, stožáry, vysílače, antény, jeřábové dráhy, výtahy, lanové dráhy, geologické a geotechnické konstrukce, skořepinové konstrukce zásobníků a rezervoárů, aj. konstrukcí).

(AO263/OS2378/NB2378)

EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991 – Zatížení konstrukcí (část1-1 až 1-7, část 2 a 3 a 4)

EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí (část 1-1 a 1-2, část 2 a 3)

EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí (část 1-1 až 1-12, část 2, část 3-1 až 3-2, 4-1 až 4-3, část 5 a 6)

EN 1994 – Navrhování spřažených ocelo-betonových konstrukcí (část 1-1 až 1-2, část 2)

EN 1995 – Navrhování dřevěných konstrukcí (část 1-1 až 1-2 a část 2)

EN 1996 – Navrhování zděných konstrukcí (část 1-1 až 1-3 a část 2 a 3)

EN 1997 – Navrhování geotechnických konstrukcí (část 1 a 2)

EN 1998 – Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení (část 1 až 6)

EN 1999 – Navrhování hliníkových konstrukcí (část 1-1 až 1-5)

(Tyto normy EN nahrazují od 01.04.2010 normy ČSN pro navrhování kovových konstrukcí výrobků a konstrukcí staveb).

EUROKÓDY SE ODVOLÁVAJÍ NA SOUVISEJÍCÍ NORMY: ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2 A ČSN EN 1090-3!

(Posuzování shody kovových konstrukcí a konstrukčních dílců, Provádění kovových konstrukcí – klasifikační třídy EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4, třídy následků CC1, CC2 a CC3, kategorie použitelnosti SC1 a SC2, kategorie výrobní PC1 a PC2, kategorie návrhové životnosti 1, 2, 3, 4 a 5 dle EN 1990).

ČSN EN 1090-1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců.

ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí. Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.

ČSN EN 1090-3 - Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí. Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce.

(Tyto nahrazují: Normy ČSN pro provádění kovových konstrukcí výrobků a konstrukcí staveb).

© Zpracoval: TESYDO, s.r.o., AO/OS/NB, COQM, COV, COP a IO, ZO CWS ANB (AO/OS/NB), www.tesydo.cz, info@tesydo.cz, tel.: 511 188 906, 511 188 907

# Text boxes

TESYDO, s.r.o.

Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno, Česká republika (CZ)

*/ Člen AIO, HK, TNK, CWS ANB (člen EWF, IIW a IAB) /*

*/ Member of AIO, HK, TNK, CWS ANB (member of EWF, IIW and IAB) /*

Technická, školící, zkušební, certifikační a inspekční činnost

Technical, training, testing, certification and inspection activity

Zkušební orgán, Certifikační orgán, Inspekční orgán

Testing Body, Certification Body, Inspection Body

SKLADBA EUROKÓDŮ

EN 1990

EN 1991

EN 1992

EN 1993

EN 1994

EN 1995

EN 1996

EN 1997

EN 1998

EN 1999